在排水管线施工中，因开挖深度大于4米需采用拉森钢板桩进行支护，阴影部分(见下图）土方是否计入沟槽土方计算中？

[image: image1.png]HW300x300

5400
6000

W-41¥HE

0




[image: image2.png]e EYYEEEY Y R Y

(NN
©) O ©)





在采用泥水平衡顶管施工中，因范围较长，临时用电只能覆盖点位范围，不能实现全面覆盖，因此不具备临时用电只能采用发电机组发电，而定额中未体现电，此部分用电如何计算？

3.在采用发电机组用电时，降水井降水、导流、明挖抽水所用水泵用电扣除电费是否合理，若合理应该如何计算扣除此部分电费？
