本项目为新建封闭小区，各个单体楼热力管线从小区换热站处接引，对于从小区换热站至各个单体楼段的室外热力管线是采用市政定额还是安装定额，施工单位与我单位理解不一致。

施工单位认为:针对本次供热项目中市政与安装定额的分界争议，应结合《吉林省市政工程计价定额（JLJD-SZ-2024）》D.5市政管网工程分册说明、《吉林省安装工程计价定额（JLJD-AZ-2024）》C.10给排水、采暖、燃气工程分册说明的原文分界规则：

 市政定额界限：市政热力、燃气管道与厂、区室外热力、燃气管道以两者的碰头点为界（市政定额第二条第3款）；​

[image: image1.png](SHEmBIRET
MEEMY (JLID-SZ- # #

2024)
—. “DE5WHERIR” QUTHMAAZH) EATREEE

GEEENEE N L N N RN LS N £ 1
A4 LA

LWRSAFEE | RENMBATEUARAHF, BAKS
#, WEmHEE@LE R
2. WEHHAEE G KESHAEE LB TRE R L

AR
3.WEMA . MAFHE, REMG, MAFRURH 0
= ARGRETMTAK R GEREHA R R LF BRI,
AT ATRARSAT “D. 10 HHTE " HEEH; FREATAH
BT “D.2 EHTE” HEEH.





 安装定额界限：采暖、燃气管道均以与市政管道碰头点为界（安装定额第三条第1款、第3款）；​

[image: image2.png]L
o8

—. “ciofdk. RE.ORSTER” ERTIUSRARANEERSHK. R, BIREROEE. M. SARMREEFRETE.
= AEFAAEUTHE.
L TVEE. EFEERANEE RPE. 5. SXTELRRENNIERE. TEHGN B BRRENTE TERENIE. TIREE, BT TREERT “C sV EE TR BTER.
2 FEFABEORE. SHARERRMT “C IRRERRTR” “CoRERESTELmMANHFRRTE” FHTER.
3K, KRE. BAFATRE. BATHE T “CRTRERRIR" AUEN.
4. Bl PRI, SATRIT “C. 128k PRI, BIATR AEN.
5. BRI N ) 1 75 TREMATRKT CEHaRATRIHIER> (LID-12-202040 EM.
LB R LM A REM AT CEWEHRTRTIERD (LID-s2-2020 TEH.

(EMEREIRET
ME&) (JLID-AZ-

3 EM, DS HRE RS A R 2024
o AERSERD, HRETROHIRE.




3. “碰头点”定义：依据定额原文表述，碰头点为市政管道与厂区/小区室外管道的实际连接接口位置，并非规划红线，接口市政侧管道应执行市政定额，接口厂区/小区侧管道执行安装定额。 

以上为吉林省2024版定额的官方原文依据，也是我方主张定额套用的核心依据。我方认为套用市政定额合理。

我公司认为，界限应为小区红线外与市政分界的阀门井，而本工程未设置分界的阀门井，但换热站在小区红线附近（26米左右距离），本工程设计为二次供热管网，整体工程应套用安装定额。

请帮助答疑此部分室外热力管线适用于市政配套工程管网定额还是安装工程采暖室外管道定额？

