1、室内彩转黑低照度1080P快球摄像机

- 老师您好：

- 关于室内彩转黑低照度1080P快球摄像机的定额套用问题，现呈报如下，恳请您审核并给予指导：

根据设备技术参数，本设备为室内型快球摄像机，项目特征：

1）200万像素，传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

2）最低照度：彩色：0.005Lux ；黑白：0.001Lux ；0 Lux with IR

3）焦距：2.8-12mm

4）补光灯类型：红外补光

5）补光灯距离：20m

6）宽动态：120dB超宽动态

7）支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能

8）照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135

9）具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作

10）内置麦克风：1个内置麦克风，可清晰接收到半径5m以内的声音

11）支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测,人脸侦测

12）支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测

- 主要项目特征包括：

- 1. 200万像素（1080P），1/2.8＂ CMOS传感器；

- 2. 支持红外补光，最低照度达0.001Lux（黑白模式）；

- 3. 具备变焦镜头（2.8-12mm）与高速球型云台功能；

- 4. 支持预置位、巡航、模式路径等智能跟踪功能；

- 5. 内置智能分析算法（如区域入侵、越界、人脸检测等）。

- 关于该设备的安装与调试应套用的定额子目，我们存在疑问：

- · 方案一：参照《C5-0832 监控摄像设备安装、调试 高速智能球型摄像机》；

- · 方案二：参照《C5-0827 监控摄像设备安装、调试 球型摄像机 室内》。

- 经初步比对，二者子目名称完全相同，但编号不同，可能对应不同技术规格或安装环境（如室内/室外、普通型与智能增强型等）。鉴于本设备属室内安装，且具备低照度、智能分析、预置位巡航等智能化功能，我们倾向于认为其技术复杂度和安装调试内容更接近“高速智能球型摄像机”中功能较完整的子目。

- 现特将该问题呈报，恳请您结合本设备技术特点及定额编制说明，明确以下意见：

- 1. 《C5-0827》与《C5-0832》两个子目的具体适用范围与技术条件区别是什么？

- 2. 对于本项目所述设备，应优先套用哪一个子目更为合理？

- 3. 若上述两个子目均不完全适用，是否有其他更贴切的定额子目可供参考？

- 感谢您的审阅与指导，期待您的专业意见。

- 顺祝工作顺利！

- 2、固定镜头彩转黑低照度1080P半球摄像机、固定镜头彩转黑低照度1080P半球摄像机、彩转黑低照度宽动态1080P半球摄像机、彩转黑1080P半球摄像机

- 老师您好：

- 关于固定镜头彩转黑低照度1080P半球摄像机、固定镜头彩转黑低照度1080P半球摄像机、彩转黑低照度宽动态1080P半球摄像机、彩转黑1080P半球摄像机的定额套用问题，现呈报如下，恳请您审核并给予指导：

根据设备技术参数项目特征：

- 1）200万像素，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

- 2）最低照度：彩色：0.01 Lux，黑白：0 Lux with IR

- 3）宽动态：120 dB

- 4）调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360°

- 5）补光灯类型：红外灯，补光距离：最远可达30 m

- 6）防补光过曝：支持

- 7）最大图像尺寸：分辨力1920×1080，帧率25fps

- 8）照度适应范围140dB

- 9）视频压缩标准：H.265/H.264

- 10）启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 11）防护：IP66

- 12）支持AI开放平台，支持AI模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台

- 13）支持人脸抓拍功能

该设备为具备红外补光、超宽动态、AI智能分析等多功能一体化的高清枪型摄像机。在安装与调试的定额套用上，我们初步比选后存在两种意见：

· 方案一：参照《C5-0834 监控摄像设备安装、调试 红外光源摄像机》；

· 方案二：参照《C5-0826 监控摄像设备安装、调试 半球型摄像机》。

考虑到本设备明确配备红外补光系统，且其安装方式与调试内容更符合枪式摄像机特点，我们认为其技术复杂度和实施内容更接近“红外光源摄像机”相应子目所涵盖的工作范围。

现特将此项疑问呈报，恳请老师结合定额编制说明及设备实际情况，给予指导：

1. 就该设备而言，应优先选用哪一个定额子目较为合理？

2. 若上述子目均不完全贴合，是否有其他更符合设备特征的子目可供参照？

感谢老师在百忙之中审阅并指导，期待您的专业意见。

顺祝工作顺利！

3、室外彩转黑低照度宽动态1080P匀速球型摄像机

- 老师您好：

- 关于室外彩转黑低照度宽动态1080P匀速球型摄像机定额套用问题，现呈报如下，恳请您审核并给予指导：

- 根据设备技术参数，本设备为室外彩转黑低照度宽动态1080P匀速球型摄像机，项目特征：

- 1）200万像素

- 2）支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪

- 3）红外补光150m

- 4）内置加热玻璃，有效除雾

- 5）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

- 6）支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储

- 7）IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

- 8）传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

- 最低照度：彩色：0.005Lux ；黑白：0.001Lux  ；0 Lux with IR

- 宽动态：120dB超宽动态

- 9）支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。

- 10）在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦）后景聚焦）区域聚焦。

- 关于该设备的安装与调试应套用的定额子目，我们存在疑问：

- · 方案一：参照《C5-0832 监控摄像设备安装、调试 高速智能球型摄像机》；

- · 方案二：参照《C5-0827 监控摄像设备安装、调试 球型摄像机 室内》。

- 考虑到本设备明确为室外安装（IP66防护、加热除雾等功能均针对室外环境），且具备智能侦测跟踪、长焦变焦等高级功能，我们认为其技术特点和调试复杂度已超出普通室内球机的范畴。但设备技术参数中未明确云台是否为高速旋转类型，这使我们在子目选择上存在疑虑。现特将该问题呈报，恳请您结合本设备技术特点及定额编制说明，明确以下意见：

- 1. 对于本项目所述设备，应优先套用哪一个子目更为合理？

- 2. 若上述两个子目均不完全适用，是否有其他更贴切的定额子目可供参考？

- 感谢您的审阅与指导，期待您的专业意见。

- 顺祝工作顺利！

- 存储一体机

- 老师您好：

- 关于存储一体机定额套用问题，现呈报如下，恳请您审核并给予指导：

- 根据设备技术参数，本设备为存储一体机项目特征：

- 1）机架式/4U/36盘位

- 2）支持450路（900Mbps带宽）接入

- 3）16GB缓存，64位多核处理器

- 4）2个千兆数据网口，1个千兆管理网口

- 5）冗余电源

- 6）网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）

- 7）支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长）频率可设

- 8）可根据业务需要配置重构速度，支持低速）中速）高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度

- 9）设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度

- 10）支持查看硬盘体检报告）硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区）温度）振动变化趋势的曲线图；

- 11）含224块企业级16T硬盘

二、定额套用方案分析

该设备集大规模视频接入、海量数据存储及智能运维管理于一体，在定额套用上我们存在不同考虑：

· 方案一：参照《C5-0040 磁盘阵列机安装、调试 32通道》

理由：设备以36盘位大容量存储阵列为核心，安装涉及大量硬盘装配、RAID配置、冗余系统调试等工作，与磁盘阵列机的安装调试特征更为接近。

· 方案二：参照《C5-0033 数字硬盘录像机安装、调试 带环路 >16》

理由：设备明确支持450路视频接入并兼容安防标准协议，具备视频录像管理系统的核心功能，符合大型数字硬盘录像机的定位。

三、需请示明确的事项

为准确反映该复合型设备的安装调试工作量，特呈请明确：

1. 核心问题：从设备功能本质以存储阵列为主及实际施工复杂度考量，应优先选用哪个定额子目更为合理？

2. 备选方案：若上述两个子目均不完全适用，是否有其他更贴切的定额子目可供参考，或建议采用何种调整方式？

感谢您的审阅与指导，期待您的专业意见。

顺祝工作顺利！

5、指纹门禁终端（四合一专业版）

- 老师您好：

- 关于指纹门禁终端（四合一专业版）套用问题，现呈报如下，恳请您审核并给予指导：

- 根据设备技术参数项目特征：

（1） 8英寸高清IPS液晶触摸屏，亮度250尼特，分辨率800*1280；

（2） 1：N人脸识别、支持最多20000张超大容量人脸底库；

（3） 0.5m-2m远距离识别人脸；

（4） 200万像素双目活体摄像头；

（5） 内存512MB，数据存储8GB；

（6） 识别时间少于300ms；

（7） 识别准确率99.7%；

（8） 自带白色补光灯及红外补光灯。

（9）用户数量：5000人；

（10）指纹容量：1500，记录容量：8万条；

（11）通讯方式：韦根；

（12）支持指纹、密码、IC识别方式；

二、定额套用方案分析

该设备作为集多种生物特征识别与非接触式识别技术于一体的智能门禁终端，在定额套用上我们存在两种考虑：

· 方案一：参照《C5-0809 出入口目标识别设备安装、调试 读卡器 带键盘》

理由：设备具备IC卡识别及密码键盘输入功能，安装方式与接线类型（韦根通讯）与传统读卡器相似。

· 方案二：参照《C5-0811 出入口目标识别设备安装、调试 人体生物特征识别系统 识别器》

理由：设备以人脸、指纹等生物特征识别为核心功能，其安装调试涉及生物特征采集、活体检测调试、人脸库配置等专业技术内容，符合人体生物特征识别系统的功能定位。

三、需请示明确的事项

为准确反映该智能门禁终端的安装调试特点，特呈请明确：

1. 核心问题：从设备以生物特征识别为核心的功能本质及实际施工技术要求考量，应优先选用哪个定额子目更为合理？

2. 备选方案：若上述两个子目均不完全适用，是否有其他更贴切的定额子目可供参考，或建议采用何种调整方式？

感谢您的审阅与指导，期待您的专业意见。

顺祝工作顺利！

- 光纤收发器

老师您好：

关于光纤收发器定额套用事宜，现根据设备技术参数呈报如下，恳请您审核并给予指导：

一、设备概况与技术特征

本设备为“1电1光单模双纤千兆光纤收发器”，其主要功能为通过光纤与双绞线介质转换，实现千兆以太网信号的双向传输。作为独立的有源网络设备，其安装涉及供电、光/电端口连接与调试等工作。

二、定额套用方案分析

该设备为独立工作的光电信号转换装置，在定额套用上，我们经查阅现行定额子目，认为以下两种方案可能相关，但均有明显不适用之处：

· 方案一：参照《C5-0105 无线设备 室内全向》及《C5-0106 无线设备 室外全向》

不适用分析：此系列子目明确针对“无线”通信设备（如AP、网桥等）。光纤收发器为“有线”传输设备，工作原理与安装调试内容（无需进行无线射频调测）与无线设备有本质区别，故套用此子目不妥。

· 方案二：参照《C5-0216 安装光纤连接盘》

不适用分析：该子目工作内容主要针对光纤配线架（ODF）或光纤终端盒中“光纤连接盘”的安装，属于无源光纤配线设施。光纤收发器是需供电、配置的“有源”网络设备，其安装调试复杂度远超连接盘，涉及设备固定、电源接线、光/电链路连通性测试等，工作内容无法覆盖。

三、需请示明确的事项

现行定额中似无与“光纤收发器”名称或功能直接对应的专项子目。为准确计价，特呈请明确：

1. 核心问题：对于此类独立安装的“光纤收发器”，应参照或借用哪个现有的、功能或工作内容最接近的定额子目更为合理？（例如，是否可参照《C5-0210 安装、测试 光纤终端盒》并考虑有源设备的调试内容，或参考其他小型网络设备安装子目？）

2. 备选方案：若无完全贴切的子目，建议采用何种调整或组价方式（例如，参考相近设备安装子目并调整人工、材料消耗量）以合理反映其安装调试工作？

感谢您的审阅与专业指导，期待您的宝贵意见。

顺祝工作顺利！