软连接问题

施工现场及设计图纸中风机盘管设备与风管采用帆布接口进行连接，风口与风管也采用帆布接口进行连接，连接方式见以下截图（施工现场实拍），双方约定清单计价执行的清单组价及计价定额子目为“030703019002柔性接口，C7-0215弯头导流叶片及其他 软管接口”（如下截图），现场施工过程中增加了帆布接口的工程量，请问增加的工程量是否也应计入“030703019002柔性接口”清单计价项中？