内容描述：

现就养殖场所使用预制漏缝板计算规则问题讨论如下，招标清单中列项为单块型号板面积为此型号所铺地面面积以平米计算（经计算发现，招标工程量未扣减缝隙，但招标文件未约定是否要扣除缝隙）；合同为单价合同；招标文件及合同中约定计算规则为按照国家现行计价规范和项目所在地建设工程工程量计算相关规则执行；结算时应按漏缝板所铺设地面面积计算（不扣任何缝隙，还是应扣除漏缝与墙边和其他型号板之间的缝隙），还是按单块板面积工程量（单块面积依据清单计算规范按实际外边线计算）乘以块数计算。
合同、清单、图纸等详细见附件、

招标清单截图：依次为名称，单块板型号，所铺设面积（折算发现未扣除任何缝隙）
[image: image1.png]2! a2 m*l‘,ff;i(i 5 (e JERL (m*) & Oo)
%

1 it x5 2500%593%100%20  [22.50 158. 00 3555. 00
2 SRS 3000%600%100%20  |144. 00 158. 00 22752. 00
3 it i’r'i"—l 1200%720%100%20  |82. 06 161. 00 13211. 66
4 Iyt 3125%720%100%20  |1480. 50 160. 00 236880. 00
5 A 3125%720%100%20 _ |1260. 00 158. 00 199080. 00
6 A 2670+720+100%20 __|180. 88 158, 00 28579. 04
7 Iy 1200%720%100x20 __|82. 06 161.0¢ 13211. 66
8 Iy 3125%720%100%20  |1480. 50 16000 236880. 00





招标图纸截图：单块型号漏缝板，两侧有凹槽
[image: image2.png]1«

FRif43125 *7 20 LHE 2 0 RaE A 4

) . ol s wow o owa,
n 15 !
B| 1 \ B0 L3 -
T Jaloletals lu;s
5 ! ey
N 33
¥ ; |
w o w | s ! w o
T . - T ’
1 :
120 920 1, 85 |1 920 120 1AREELCO
\ SEHR-HPEI00H (0 }y=2 70N vl HRBA OO0}ty =360 N rrnd
_ i
S 3ARRERRIARRARAY
y . =
13 970 70 85 70! 970 95

T4 g iE g R

AFERT wlERRELZ

BRATESER RERS I AES L

w ad




合同及招标文件计算规则约定

[image: image3.png]12.3 i+

12.3.1 HEEMY
TR SR





漏缝板铺设示意图：与墙边与其他型号板边均存在空隙
[image: image4.png]



国标预制板清单计算规则

[image: image5.png]> R 25 B8 =ik IREHHE #fy S8  IEExsd| 12 |
3
§
P (=] A5-0081 E o EERELOHEE BikR 5 1003 0.1 QL 0.1
BC3091 E | ECRELEER n3 10.05 1.005
[=] As-0082 E SRR LIOHEE Bal =500 1003 0.1 QL 0.1
BC3092 £ | MCRELESR n3 10.05 1.005
A5-0071 EOMBHAEREL IRt HAER 5 10m3 0.1 QL 0.1
4 — - RIETRI - - ————— R N

IsST | SR | el BEEE =EBA  FIRRE  ansE  IEE

HEEE A Emm

DR EHE, EE R0 o L LR IREHETRRT U0 E o TH0RRE-EHT <300mm X 300nnf3F],
QTFHMEIIRHNEDER « FRREAR « HHEAR \ 217%, RHRERPARMBRESIN
OIIFRAR  INTHAR « RHMRATTRIHERIRRER « HiiER « EPERE, EiREH
FRMRIRE RSN o

TRRAZNE  ARAR  ARERRS RERPAZRIRERESR-

ARSI IIFELARTERD: 2 LU, SRR HETRRTUSETE -





最终总结疑问为：是按招标清单中所列的漏缝板的地面面积计算，还是按清单中单块板的面积乘块数计算，按铺设面积计算是否应扣除与墙边、其他板边之间的空隙（如下图1箭头处）仅按板所铺设净面积计算还是不扣除按房间面积，按单块板面积计算是否应参考清单计算规则按设计图示体积，按板的实际外边线计算面积再乘以块数（见下图2）

[image: image6.png]PRERE I RDK



[image: image7.png]3000 -
B S
el
s 2 7
| T
120 120 40 1 E





