问题（二）：金属屋面岩棉钉套取什么定额？？

一：情况描述：

| 序号 | 图纸及照片 | 情况描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 岩棉钉节点详图 |
|  | 图纸截图 |  |
| 2 |  | 岩棉钉平面布置图 |
|  | 图纸截图 |  |
| 3 |  | 保温岩棉现场施工照片（绿色为碳钢自钻螺钉外露垫片，钉体及套筒已钉入岩棉层） |
|  | 施工照片 |  |

二：定额套用思路：

| 序号 | 图纸及照片 | 情况描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - 1、碳钢复合自钻螺钉穿透岩棉保温层钻入下部钢结构型钢檩条，用于保温岩棉的固定。 2、各层保温岩棉均套用“保温隔热屋面 干铺岩棉板”定额，工作内容包仅含清理基层,铺设保温块料。 综上所述，碳钢复合自钻螺钉套用定额“A11-0302 膨胀螺栓安装”，替换主材保留人工费，其他无关材料删除； 是否合理？ |
|  | 保温岩棉定额截图 |  |
|  | 碳钢复合自钻螺钉定额截图 |  |