电力电缆终端头进入配电箱预留1.5米检修余量；变电所进线、出线预留1.5米规范规定最小值；高压开关柜及低压配电盘、柜预留2.0m盘不进出线；电缆至电动机预留0.5m从电缆至电动机；以上内容现场未进行预留，该部分预留工程量可否纳入本次结算？