基础模板招标清单列项：条形基础（红色框图部位）、筏板基础、集水坑（其余部位）

图纸：

模板计算规则：按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。原槽浇灌的混凝土基础，不计算模板。

问题：结算时，条形基础模板按实际体积计算，筏板基础未使用模板，是否可以不计算模板。

计价依据：工程量清单项目计量规范(2013-吉林)，吉林省建筑装饰工程计价定额(2019)