问题1：红砖墙加固工程，工序为剔除20厚水泥砂浆抹灰层—墙面加固钢筋网绑扎—抹40厚高延混凝土加固，采用24年系列定额，20厚水泥砂浆抹灰拆除套用B7-22定额（定额显示工作内容：铲除砂浆面层，废渣废料清理归堆），抹40厚高延混凝土加固套用A11-54定额（定额显示工作内容：调、运砂浆，剔除砖墙灰至深5mm-10mm，清理基层，分层抹砂浆，养护。），A11-54定额剔除砖墙灰至深5mm-10mm，清理基层是否包含B7-22定额拆除抹灰内容，工作内容是否重复？

- 内墙抹灰（20mm厚，面层为乳胶漆墙面）和外墙抹灰（20mm厚，面层为粘保温板）工程，定额项B2-001（墙面抹灰20mm） 和定额项B2-003（墙面抹灰 找平层15mm 实际厚度（mm）:20）。上述两项工作内容应分别套用哪项定额，这两项定额的区别是什么？

- 砖混结构，红砖墙加固工程，工序为剔除20厚水泥砂浆抹灰层—墙面加固钢筋网绑扎—抹40厚高延混凝土加固，其中钢筋工程，HRB400直径10mm以内对应定额项分别有A5-126（现浇件带肋钢筋HRB400以内 直径小于等于10mm）和A11-120（带肋钢筋制作安装 HRB400以内 直径小于等于10mm）,应采用哪项定额合理？